PFS3106-4T TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Ethernet Port özelliği 1*100/1000 Base-X、 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T（PoE power supply）olmalıdır.

- Cihazın 6.8 G switch kapasitesi olmalıdır.

- Cihazın 3.57 Mpps paket yönlendirme hızı olmalıdır.

- Cihazın 1Mb paket arabelleği olmalıdır.

- Cihazın 8K MAC boyutu olmalıdır

- Cihazın Değişim modu Store & forward özelliğinde olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki nem 10%~90% RH olmalıdr.

- Cihazın Güç tüketimi DC 12V olmalıdır.

- Cihazın Güç Tüketimi ≤3W olmalıdır.

- Cihazın Yıldırımdan korunma Ortak mod 4KV  ve diferansiyel modu 2KV olmalıdır.

- Cihazın yüksek ve düşük sıcaklığı ﹣40℃～70℃ olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 480 g olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 150mm x 100mm x 30mm olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.