S4000-7X TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın fiziksel Port özelliği 2*1000 Base-X
1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T, Alarm：4/1 In/Out
4*RS485、1*RS232, 1*Console olmalıdır.

- Cihazın Değişim modu Store & forward olmalıdır.

- Cihazın gücü DC12V/ AC24V olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi ≤15W olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki sıcaklık -40ºC ~75ºC olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki nem 10%~90% RH olmalıdır.

- Cihazın Ağırlığı 1.15kg olmalıdır.

- Cihazın Boyutları 210mm x 132mm x 52 mm olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.